# Text boxes

##### UNIVERSIDAD NACIONAL

##### JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN

# FACULTAD DE EDUCACION

E.A.P. DE EDUCACION TECNOLOGICA

## SILABO

ASIGNATURA: INSTALACIONES ELECTROINDUSTRIALES

I. DATOS GENERALES

CODIGO	: 805

ESCUELA				: EDUCACION TECNOLOGICA

DEPARTAMENTO			: Tecnología y Actividades

CICLO DE ESTUDIOS		: VIII

CREDITOS                                                  : 3.O

PLAN DE ESTUDIOS		: 01

CONDICION			: OBLIGATORIA

HORAS SEMANALES		: 4

HORAS TEORICAS			: 2

HORAS PRACTICA			: 2

PRE-REQUISITO			: Ninguno

CICLO ACADEMICO			: 2018-I

DOCENTE			: Ing. VICTOR FREDY ESPEZUA SERRANO

E- mail : victorfredy4651@hotmail.com

II. SUMILLA

El curso teórico práctico de Instalaciones Electromecánicas proporciona los conocimientos fundamentales para el diseño y desarrollo del proyecto de instalaciones electromecánicas en base a los planos de arquitectura, en los niveles establecidos por el Reglamento Nacional de Construcción y el Código Nacional Eléctrico.

.III. METODOÑOGIA DE ENSEÑANZA

3.1 Objetivos o competencia

1.Lograr en el estudiante un nivel de aprendizaje que les permita utilizar e interpretar las informaciones obtenidas, y aplicar los conocimientos adquiridos en los Proyectos de Instalaciones Electro industriales.

3.2 Lograr en los estudiantes un nivel de desarrollo intelectual que les permita:

- Leer, interpretar y transmitir informaciones para resolver y evaluar problemas en Proyectos de instalaciones electro industriales.

- Adquirir las bases fundamentales para el trabajo con eficiencia.

- Alcanzar un nivel de iniciativa, creatividad que les permita trabajar

Independientemente.

V. CONTENIDO TEMATICO Y CRONOGRAMA DE CONTENIDOS

UNIDAD TEMÁTICA Nº 1: GENERALIDADES.

PRIMERA SEMANA: Introducción general a las instalaciones eléctricas

OBJETIVO: Conocer el curso en forma integral, uso de los instrumentales, materiales y equipo.

FUENTE: (4) (1)

SEGUNDA SEMANA: Simbología de I.E. y su aplicación en el diseño: Generalidades.  Definición, interpretación y alcances.

OBJETIVO: Conocer el flow ship de una organización

FUENTE: (2) (4)

TERCERA SEMANA: Materiales de I.E. en viviendas y conjuntos Arquitectónicos

OBJETIVO: Conocer y aplicar las técnicas y procesos.

FUENTE: (5) (1)

CUARTA SEMANA:  El Proyecto de Instalaciones Eléctricas: Introducción. Partes Componente

OBJETIVO: Aplicar las técnicas de iluminación cuando se inicia un proceso .

FUENTE: (1) (5)

QUINTA SEMANA: Alumbrado: Definición. Regla básica de alambrado.  Lámparas Incandescentes

Instrumentos de medición

OBJETIVO: Aplicar las técnicas de medición en taller.

FUENTE: (5) (1)

SEXTA SEMANA: Alumbrado: Interruptores de conmutación para uno y varios centros de luz.  Ejemplos

I. OBJETIVO: Aprender y aplicar las técnicas en el empleo de Luminarias herramientas.

FUENTE: (4) (1)

SEPTIMA SEMANA: Alumbrado General. Instalaciones combinadas con interruptores simples, dobles y de conmutación, diagramas de alambrados en los puntos críticos.

OBJETIVO: Conocer y aplicar los materiales en los procesos.

FUENTE (1) (4)

OCTAVA SEMANA:  Primera Evaluación parcial

NOVENA SEMANA: Tomacorriente y Fuerza: Definición. Condiciones básicas de alambrado

OBJETIVO: Diseñar las Instalaciones Eléctricas de una vivienda unifamiliar FUENTE: ( 1) (4)

DECIMA SEMANA: Orientación y entrega    de la planta Industrial

Trabajo en taller

OBJETIVO: Introducción al Diseño Eléctrico Conocer y aplicar los conocimientos aprendidos.

FUENTE: (1) (3)

.DECIMO PRIMERA SEMANA : Normas para las Instalaciones Eléctricas. Diseño de Instalaciones Eléctricas

OBJETIVO: Conocer en detalle las características del diseño.

FUENTE: (1) (5)

DECIMO SEGUNDA SEMANA: Definición de los tipos de Cargas : Cargas de Alumbrado y Tomacorrientes

La cepilladora.

OBJETIVO: .).  Título G. Instalaciones Eléctricas y Sanitarias.

Directiva N° 001-86 E/DGE. Del Ministerio de Energía y Minas.

FUENTE: (4) (1)

DECIMO TERCERA SEMANA: Cargas Especiales.  Cargas fijas. Cargas Móviles. Carga Instalada. Factor de Demanda. Demanda Máxima.

OBJETIVO: Conocer en detalle sus características y aplicaciones.

FUENTE: (4) (1)

.DECIMO CUARTA SEMANA: Usos de las Tablas  del Código Nacional Eléctrico

OBJETIVO: Aplicación de las Tablas de  los Factores  de Demandas

FUENTE: (1)

DECIMA QUINTA SEMANA: Aplicación de las Fórmulas para los cálculos de los conductores en circuitos monofásicos y trifásicos

Trabajo de taller.

OBJETIVO: Aplicaciones

FUENTE: (4)

DECIMO SEXTA SEMANA: Segunda Evaluación parcial

DECIMO SEPTIMA SEMANA: Exámenes sustitutorios y entrega de registros y actas

DURACIÓN DEL CICLO: 2015-I

INICIO: ABRIL DE 2018

TÉRMINO: AGOSTO DEL 2018

TOTAL : 17 semanas

Ing. Víctor Freddy Espezúa Serrano

Docente del curso

IV.EQUIPO Y MATERIALES

Equipos: Máquinas herramientas. Equipos de medición, maquetas

Materiales: Separatas, guias de estudio, planos, mòdulos

Pruebas escritas, orales, de ejecución y trabajos de gabinete.

V. METODOLOGIA DE EVALUACION:

Al término de las evaluaciones finales se programará un examen de carácter sustitutorio a una Nota del Promedio 1 ó Promedio 2, para aquellos alumnos que hayan obtenido promedios desaprobatorios en la Evaluación Teórico práctico.  Los alumnos que opcionalmente participen de dicho examen deberán acreditar un promedio no menor a 07, y el 70 % de asistencia al curso. Dicho examen sustitutorio tendrá una escala valorativa de 0 a 20. El promedio

la Nota doce (12) (Art. 90 del reglamento Académico).

NORMAS DE EVALUACION:

- Dos exámenes parciales siendo el primero cancelatorio (P1, P2).

- Promedio del trabajo académico (P3).

- El Promedio Final se determinará anotando el promedio simple de las columnas del promedio 1 (P1), Promedio 2(P2) con un decimal. (Art. 121 del Reglamento Académico):

Promedio Final (PF) = (P1 + P2 +P3 ) / 3

VI.- BIBLIOGRAFIA O FUENTES DE INFORMACION

1.-CAPECO 1995			Reglamento Nacional de Construcciones

| 2. Mario Rodríguez Macedo Instalaciones Electromecanicas 3.Juan Orellana Zuñiga Manual de Sistemas Electricos y Sanitarios Editores UNI- LIMA 1960 4. Asociación Electro técnica Peruana Código Nacional Eléctrico 5. Charles Merrick Gay Instalaciones eléctricas en edificios Edit. Gustavo Gilly - Barcelona 6. SAKATA ING. Manual de Iluminación Philips Argentina S.A. Edición 1995 Código Eléctrico del Perú. 3. Juan Orellana Zúñiga Manual de Sistemas Eléctricos Sanitarios y Mecánicos. Vol II. Editores UNI. Lima. 1960 Diseño de Instalaciones Eléctricas | Titulo de Instalaciones Eléctricas |
| --- | --- |
|  | y Especiales |
|  | Diseño de Instalaciones Eléctricas en |
|  | Residencias. |
|  | 1998 |
|  | Manual de Sistemas Eléctricos Sanitarios |
|  | Mecánicos. Vol II. |
| 4. Asociación Electro técnica Peruana (A.E.P.) Edit.Servicio de Copias S.C.R.L. | Código Eléctrico del Perú. |
| Lima-Perú | 1976 |
| 5. Asociación Electrotécnica Peruana | Código Nacional de Electricidad. Tomo V. |
| (AEP) | Cap.I y II. Artículos 5.2.2.1. Edic. 1985-86 |
| Edit. Servicio de copias S.C.R.L. |  |
| Lima-Perú | 1985 |
| 6. Ministerio de Energía y Minas | Directivas,Dispositivos,Normas y Cuadro de |
|  | Potencias del Proyecto para Ahorro de Energía. |
| 7. CHARLES MERRICK GAY | Instalaciones en los Edificios |
|  | Editorial Gustavo Gili, Barcelona 1986 |
| 8. SAKATA Ingenieros S.A. | Manual de Iluminación |
|  | Philips Argentina S.A. Edición 1995 |

STEWARD C. BLACK		Principios de Ing. De Manufactura.

2.-TOMAS FRENCH.  (1990) 		Dibujo de Ingeniería

Mc. Graw – Hill. Interamericana de México S.A.

3.- GIESEKE MITCHEL  (1978)	Technical Drawing.

Programas Educativos S.A. de C:V. México D:F:

4.-JAMES SHACKELFORD (1999)	Ciencia de los Materiales para Ingenieros

Mc Graw Hill de México

5.-MIKELL P. GROVER (1996)		Fundamentos de manufactura moderna

Lima Perú 4ta Edición

7.- JAVIER LOPEZ TAJADURA	 AutoCAD avanzado v 2014